## Slide 1
Ably를 위한 AWS WADD (Well-Architected Deep Dive) 제언
Amazon Web Services
2025.01.07

## Slide 2
목차
프로젝트 소개
비용 기반 아키텍쳐 분석
클라우드 인프라 아키텍쳐 분석
Container 아키텍쳐 분석
Observability 아키텍쳐 분석
보안 아키텍쳐 분석
개선안 및 실행도출 계획
기타

## Slide 3
프로젝트 소개

## Slide 4: 1. 프로젝트 소개 및 목표 설정
프로젝트 추진 배경
프로젝트 배경
프로젝트 목표 / 수행 내역
수행 일정 및 참여인원
증가하는 비지니스 요구 사항에 대응 – 고객 수요의 다변화와 증가하는 비지니스 요구사항에 따라, 고도화된 클라우드 기술 인프라/운영 최적화 및 유연성 높고, 확장성 갖춘 환경으로 전환
업계 경쟁력 강화를 위한 기술 혁신 – 경쟁사 대비 선도적 입지 확보를 위한 최신 기술 및 전략을 활용한 플랫폼 혁신
비용최적화를 통한 운영 효율성 극대화 – 클라우드 리소스 활용도를 최적화하여 불필요한 비용을 절감하고, 필요한 영역에 자원을 기술 혁신을 재투자
배경
목표
아키텍쳐 리뷰 - 기존의 아키텍처를 리뷰하여 개선점 및 전환 가능성 평가
AWS WA 프레임워크 적용 – AWS Well Architecture Framework를 적용한 아키텍처 최적화
컨설팅 기반 접근 – Cloud 인프라(Computing/ Storage, Networking/Security) , DB, EKS, Observability를 포함한 아키텍처에 대한 컨설팅을 통해 구체적인 개선안 및 실행 전략 수립
비용최적화 – 비용최적화 개선 전략 수립과 실행
Meeting 1
Bi-Weekly Meeting
프로젝트 목표 및 기대 설정 및 초기 미팅 참여인원 및 책임 분배 설명 및 목표 확인
Meeting 2
클라우드 인프라 아키텍쳐 리뷰 결과, 공유 ,토론 개선안 도출 및 우선순위 설정
Meeting 3
DB 리뷰 결과, 공유, 토론
개선안 도출 및 우선순위 설정
Meeting 4
EKS 아키텍쳐 리뷰 결과, 공유, 토론
개선안 도출 및 우선 순위 설정
Meeting 5
Observability 리뷰 결과, 공유, 토론
개선안 도출 및 우선 순위 설정
Meeting 6
개선안에 대한 향후 로드맵 및 Task 수립
필요 리소스 할당 및 협업 계획 수립
Meeting 7
컨설팅 결과 문서 작성 및 최종 검토
보고서 및 산출물 제공 계획 수립
Meeting 8
최종 보고서 및 산출물 제공
프로젝트 마무리 및 향후 조치 계획 수립
일정
Task & 참여인원
AWS Well-Architected Framework Deep Dive 는 AWS 환경의 에이블리 아키텍처를 최적화하여 성능, 비용, 보안, 안정성 및 운영 효율성을 개선하기 위한 프레임워크입니다. Computing, Networking, Storage, DB, EKS, Observability를 포함한 아키텍처에 대한 Deep Dive 컨설팅 제안을 위해, 다음과 같이 목차와 상세 내용, 그리고 스케쥴을 제안합니다.

## Slide 5: 2. Review Process 및 방법론
인프라 구성을 파악하고 리소스 사용률을 분석하여 비효율적 리소스 할당이나 과도한 비용 발생 영역을 식별
주요 프로세스
분석
인프라 구성 및 자원 사용률 분석
인터뷰, COT, TA 도구 활용
진단
주요 항목별 진단 및 개선사항 도출
AWS 모범사례 기반 진단
협업
참여인원 협업을 통한 데이터 수집/분석
AWS TF Team & 에이블리 TF Team
목표 및 상세 프로세스
인프라 인벤토리 작성: EC2 인스턴스, 네트워크, 데이터베이스, Lambda, Container 등 AWS 리소스 목록을 작성.
사용률 데이터 수집: COT 기반 자원 사용률 데이터를 수집.
비용 분석: AWS Cost Explorer를 활용하여 리소스별 비용을 분석하고, 비용 최적화 기회를 식별.
AS-IS 주요 항목별 아키텍쳐 분석 및 개선사항(To-Be) 도출
고객 담당자와 AWS 전문가 인터뷰 진행
주요 기술 사상에 따른 진단 및 개선안 도출
개선안 도출 이후, 고객 담당자와 AWS 전문가 간 To-Be 모델 도출
다양한 전문가와 고객사 담당자 간의 협업을 통해 포괄적인 데이터 수집 및 분석을 수행
워크샵 계획 및 실행: AWS 전문가, 고객사 기술 팀, 운영 팀과 함께 워크샵을 계획하고 실행하여 아키텍처에 대한 다양한 관점을 수집.
데이터 수집 계획 수립: 로깅, 모니터링, 사용률 데이터 등 필요한 정보의 수집 방법 및 도구를 결정.
분석 도구 설정: 수집된 데이터를 분석하기 위한 도구 및 시스템을 설정.
목표
프로세스
목표
프로세스
목표
프로세스
AWS WADD를 수행하기 위해 현재 의 아키텍쳐를 진단하고, 개선점을 식별하는 방법을 소개합니다. 주요 자원들에 대한 분석과 진단을 통한 개선점을 도출하고, Review Process 과정에서 AWS 전문가들과 에이블리의 클라우드 아키텍트들과의 긴밀한 협업을 통해 향후 개선과제를 모색합니다.
(** 스케쥴은 프로젝트의 진행 상황에 따라 유동적으로 조정될 수 있습니다. 각 프로세스와 목표는 충분한 준비와 사전 조사를 바탕으로 진행되며, 고객사의 피드백을 적극적으로 반영하여 조정합니다.)

## Slide 6: 3. Architecture Review – 컴퓨팅
자동화 : 인프라와 소프트웨어 배포 프로세스의 자동화
모니터링 및 로깅: 시스템의 성능 모니터링 및 로그 관리
대응 계획: 장애 발생 시 대응 절차 및 자동화된 복구 프로세스
운영 우수성
[
]
컴퓨팅 아키텍쳐 최적화 방안 진단 및 개선안
보안
안정성
성능 효율성
비용 최적화
네트워크 보안: 보안 그룹 및 네트워크 ACLs을 통한 접근 제어
인증 및 권한 부여: IAM 역할 및 정책을 통한 접근 관리 점검
전반적인 인프라 보안 점검
고가용성 설계: 다중 AZ 배포 및 오토 스케일링 그룹 활용
백업 및 복구: EBS 스냅샷, AMI 등의 효율적인 사용
장애 허용: 장애 발생 시 자동 장애 조치 및 장애 복구 계획
컴퓨팅 리소스 선택: 애플리케이션 요구사항에 맞는 EC2 인스턴스 유형 선택
스케일링: 수요에 따른 자동 또는 수동 스케일링 전략
최신 기술 활용: 최신 AWS 서비스 및 기능으로의 마이그레이션
리소스 사이징: 사용 패턴 분석을 통한 적절한 인스턴스 사이징 및 예약 인스턴스 활용
비용 효율적인 리소스 할당: 불필요한 리소스 제거 및 스팟 인스턴스 활용
비용 관리 도구 사용: AWS 비용 및 사용량 보고서, AWS Budgets 사용
EC2를 포함한 어플리케이션 아키텍쳐에 대한 클라우드에서 운영되는 시스템의 설계, 배포 및 운영을 최적화하기 위한 베스트 프랙티스와 지침을 제공하기 위해, 아래 5가지 항목 중심으로 진단 점검 및 개선안을 도출합니다.
아키텍처의 전반적인 효율성과 운영의 지속 가능성을 보장하며, 특히 AWS EC2와 같은 컴퓨팅 리소스를 효과적으로 관리
기대효과
에이블리 Well Architected 클라우드 플랫폼

## Slide 7: 3. Architecture Review – 네트워킹
[
]
네트워킹 아키텍쳐 최적화 방안 진단 및 개선안
보안
네트워크 액세스 제어:Amazon VPC를 통한 네트워크 리소스 분리 및 SG, NACL을 통한 트래픽 제어 점검.
데이터 암호화: 데이터 전송 중(TLS) 및 저장 시 암호화(S3,EBS).
네트워크 모니터링 및 감사:VPC 플로우 로그, CloudWatch 로그, AWS Shield와 WAF을 통한 DDoS 방어 및 애플리케이션 보호
안정성
네트워크 장애 대비 : 자동 장애 조치 및 장애 복구를 위한 ELB, Route 53 등의 가용성 및 복원력 향상
연결성 백업 : VPN 연결, AWS DX를 통한 온프레미스 환경과 AWS 간의 안정적인 네트워크 연결성
서비스 한계 모니터링: 네트워크 트래픽, 연결 수 등의 한계치 모니터링 및 스케일링 계획 수립
성능 효율성
네트워크 토폴로지:고가용성을 위한 다중 AZ 배포, 지역 간 최적화, 엣지 로케이션 활용 등의 전략.
대역폭 최적화: Amazon CF 사용으로 데이터 전송 시간 단축 및 대역폭 비용 절감
네트워크 프로토콜 및 서비스 최적화:애플리케이션에 최적화된 ELB 사용으로 부하 분산.
비용 최적화
네트워크 비용 분석:데이터 전송 비용, ELB 사용량, CF 사용을 통한 비용 분석 및 최적화.
데이터 전송 전략: AWS 내부 네트워크를 사용하는 데이터 전송 방법 선택, 데이터 전송량 최소화 전략 구현.
리소스 사이징 및 선택:최적의 네트워크 리소스를 사이징, 비용 대비 효율적인 서비스 선택
AWS 네트워크 설계와 운영을 최적화하기 위해 성능, 보안, 신뢰성, 비용 최적화의 네 가지 핵심 영역에 항목 중심으로 진단 점검 및 개선안을 도출합니다.
클라우드 인프라의 전반적인 성능과 효율성을 높이는 동시에, 보안 위협으로부터 시스템을 보호하고, 비용을 효과적으로 관리
기대효과
에이블리 Well Architected 클라우드 플랫폼

## Slide 8: 3. Architecture Review – Container
자동화된 배포 및 관리: CI/CD 파이프라인을 통한 애플리케이션의 자동화된 배포 및 업데이트
로깅 및 모니터링: 관측성 도구들을 활용한 로그 수집 및 모니터링으로 시스템 상태 및 애플리케이션 성능 파악.
알람 및 알림:시스템 상태 변화에 대응하여 자동화된 알람 및 알림 설정.
운영 우수성
[
]
컨테이너 환경 모범사례 진단 및 개선안
보안
안정성
성능 효율성
비용 최적화
EKS 보안 : EKS 클러스터 및 리소스에 대한 접근 제어감지
네트워크 정책: 네트워크 액세스 제어를 위한 ESK 네트워크 정책 구현.
컨테이너 이미지 보안: 신뢰할 수 있는 컨테이너 이미지만 사용하도록 정책 설정 및 이미지 스캔을 통한 보안 취약점 관리
컨테이너 런타임 보안
고가용성 설계: 다중 AZ 구성 및 Node, Pod의 빠른 확장 구성
스케일링:HPA 및 Cluster Autoscaler를 통한 자동 스케일링 설정 , Karpenter 구성
백업 및 재해 복구:K8s 리소스 및 데이터의 정기적인 백업 및 복구 계획 수립.
적절한 리소스 할당: 애플리케이션 요구 사항에 맞게 컨테이너 및 노드 리소스(예: CPU, 메모리) 할당.
서비스 메시 사용: Istio, AWS VPC Lattice와 같은 서비스 메시 구현을 통한 MSA 통신 최적화 및 모니터링.
리소스 최적화 도구:AWS Compute Optimizer를 사용하여 클러스터 리소스 사용 효율성 평가 및 최적화
비용 효율적인 리소스 선택: 애플리케이션의 성능 요구 사항과 비용 목표에 따라 적절한 인스턴스 유형 및 크기 선택
Graviton 인스턴스 활용: 비용 절감을 위해 ARM 인스턴스 활용
사용량 모니터링 및 분석: Prometheus,Garfana, Kubecost 활용
컨테이너 환경을 구축, 관리, 최적화하기 위한 모범 사례를 위해 운영 우수성, 안정성, 성능 효율성, 그리고 부분적으로 보안과 비용 최적화 중심으로 진단 점검 및 개선안을 도출합니다.
Kubernetes 환경에서의 최적의 모범사례를 적용함으로써, 클라우드 자원을 보다 효과적으로 관리하고, 비즈니스 가치를 극대화
기대효과
에이블리 Well Architected 클라우드 플랫폼

## Slide 9: 3. Architecture Review – Observability
중앙 집중화된 로깅: 모든 시스템 및 애플리케이션 로그를 한 곳에서 수집, 분석, 저장하는 능력
실시간 모니터링:CW와 같은 도구를 사용하여 인프라와 애플리케이션의 실시간 모니터링을 통한 상태 확인과 성능 지표 분석.
자동화된 대응:CW Alarm통합하여 문제가 발견시 자동 대응 메커니즘 구현.
운영 우수성
[
]
모니터링/관측성 최적화 방안 진단 및 개선안
보안
안정성
성능 효율성
비용 최적화
액세스 및 이벤트 로깅: 누가 언제 어떤 리소스에 접근했는지를 로깅하고, 비정상적인 액세스 패턴이나 시도를 감지
보안 구성 변경 모니터링:AWS Config와 같은 도구를 사용하여 보안 구성 변경 사항을 추적하고, 비허용 변경을 신속히 감지.
장애 감지 : 시스템 장애 또는 성능 저하를 빠르게 감지하기 위한 효율적인 알람 및 대시보드 설정
복원력 테스트 : Chaos Engineering 방법을 사용하여 시스템의 복원력을 주기적으로 테스트하고 관측
성능 지표 모니터링: 응답 시간, 처리량, 오류율 등의 성능 지표를 지속적으로 모니터링하고 분석.
용량 계획 및 자동 스케일링: 수요 변화에 따라 자동으로 리소스를 확장하거나 축소할 수 있는 능력을 모니터링하고 최적화.
비용 관련 지표 모니터링: AWS 비용 및 사용량 보고서를 활용하여 비용 효율성과 예산 초과를 감시.
리소스 최적화 및 사용률: 사용되지 않는 리소스의 발견, 오버 프로비저닝된 리소스의 조정을 통한 비용 최적화.
시스템의 상태를 이해하고, 문제를 진단하며, 성능을 최적화하기 위해, 운영 우수성, 안정성, 성능 효율성, 그리고 부분적으로 보안과 비용 최적화 중심으로 진단 점검 및 개선안을 도출합니다.
관측 가능성을 통해 AWS 리소스와 애플리케이션의 운영 상태를 투명하게 만들고, 시스템의 신뢰성과 성능을 지속적으로 개선
기대효과
에이블리 Well Architected 클라우드 플랫폼

## Slide 10
주요 자원에 대한 비용 기반 아키텍쳐 분석

## Slide 11: 1. AWS 사용량에 대한 분석 – 전체 서비스
전체 비용 및 서비스 주요 사용량 분석 지표
비용 및 서비스 주요 사용량 분석 요약
AWS 비용 현황 분석
  2024.12 총 비용 : $ 930,729
  PaletteCo 계정 : $ 893,983 / ablyblack 계저 : $ 32,787
  가장 빠르게 성장한 서비스: Amazon Simple Storage Service (S3) / 7% 성장
  가장 많은 비용이 발생한 서비스: Amazon CloudFront ($386,713) / 전체 비용의 약 41.5% 차지
  가장 많은 감소한 서비스: ELB -14%, EC2 Other -11%,
AWS 서비스별 비용 상세
2024년 12월 AWS 총 비용은 $930,729로 확인되었습니다. 비용 분석 결과, 주요 서비스에서 높은 비용 비중과 성장세가 확인되었으며, 이는 최적화를 통해 절감 가능성이 있음을 나타냅니다.
Chart: 
| 45292 | 45323 | 45352 | 45383 | 45413 | 45444 | 45474 | 45505 | 45536 | 45566 | 45597 | 45627
Usage | 587433.537 | 581127.6074 | 548983.5345 | 561863.9422 | 607489.0307 | 652209.8174 | 699021.3022 | 645652.697 | 671691.8809 | 774853.73 | 729744.6876 | 764871.3448
SP & RI | 50345.4352 | 55888.8 | 59703.6678 | 57816 | 58599.1 | 57299.3395 | 94011.328 | 114436.622 | 106863 | 110460.4531 | 105019.7211 | 104556.2112
3 Month Trend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chart: 
| 45292 | 45323 | 45352 | 45383 | 45413 | 45444 | 45474 | 45505 | 45536 | 45566 | 45597 | 45627
Total Spend | 637778.9722 | 637016.4074 | 608687.2023 | 619679.9422 | 666088.1307 | 709509.1569 | 793032.6302 | 760089.319 | 778554.8809 | 885314.183 | 834764.4087 | 869427.556
 | 서비스 |  |  | 12월 사용비용 | 3개월 성장률
1 | Amazon CloudFront |  |  | $386,713 | 6%
2 | Amazon Elastic Compute Cloud - Compute |  |  | $193,812 | -4%
3 | Amazon Relational Database Service |  |  | $101,493 | -7%
4 | EC2 - Other |  |  | $74,341 | -10%
5 | Amazon Simple Storage Service |  |  | $67,059 | 7%
6 | Other Services |  |  | $107,310 | 0%
서비스 | 2024.12 AWS 비용 | 지출 비중 | 3개월 성장률
CloudFront | $386,713 | 41.5% | 6%
EC2 | $193,812 | 20.8% | -4%
RDS | $101,493 | 10.9% | -7%
EC2 Other | $74,341 | 8.0% | -10%
S3 | $67,059 | 7.2% | 7%
기타 | $107,310 | 11.5% | 0%

## Slide 12: 1. AWS 사용량에 대한 분석 – 컴퓨팅
컴퓨팅 비용 및 서비스 주요 사용량 분석 지표
컴퓨팅 비용 주요 사용량 분석 요약
주요 서비스의 vCPU 사용 패턴 분석
  RDS: 인스턴스 타입 99%가 Graviton으로 구성되어 있으며, 구매옵션은 66%가 예약 인스턴스(Reserved Instance)로 활용
  EC2 : 인스턴스 타입 79%가 최신 세대, Graviton 16% , Spot 22%으로 구성되어 있으며 , 구매옵션 56%가 RI를 통해 운영.
  최신 세대 인스턴스 사용 비중이 79%로 높은 반면, 이전 세대 사용도 일부 확인 (5%)
vCPU Unit Cost 분석
  RDS: vCPU 단가가 1월 기준 $0.15에서 12월 $0.13로 하락했으며, 이는 예약 인스턴스의 활용 증가로 인한 영향.
  EC2 : vCPU 단가는 일관되게 $0.04 수준으로 유지되고 있으며, 기존 RI 및 Savings Plans 활용 영향.
인스턴스 세대별
vCPU Hours : $/hr/vCPU
구매 옵션별
vCPU Hours : $/hr/vCPU
vCPU Unit Cost
vCPU Hours : $/hr/vCPU
RDS는 전체 vCPU 시간의 99%가 최신 세대(Graviton)로 구성되며, 66%는 예약 인스턴스로 활용되어 vCPU 단가가 1월 $0.15에서 12월 $0.13로 하락했습니다. 반면, EC2는 최신 세대 인스턴스 사용 비중이 79%로 높고 56%가 예약 인스턴스로 운영되고 있으나, 22%는 온디맨드 방식으로 사용 중이며 vCPU 단가는 일관되게 $0.04 수준을 유지하고 있습니다.
.
Chart: % of Total vCPU Hours
| EC2 | RDS
Graviton | 0.15957 | 0.99405
Latest | 0.79076 | 0.003222
Preceding | 0.049587 | 0.0027279
Previous | 8.8978e-05 | 0
Chart: % of Total vCPU Hours
| EC2 | RDS
On Demand | 0.22131 | 0.34472
Reserved Instance | 0 | 0.65528
Spot | 0.21738 | 0
Savings Plan | 0.56131 | 0
Chart: 
| 45627 | 45597 | 45566 | 45536 | 45505 | 45474 | 45444 | 45413 | 45383 | 45352 | 45323 | 45292
EC2 vCPU Unit Cost | 0.038201 | 0.033846 | 0.036694 | 0.034195 | 0.033631 | 0.037368 | 0.042094 | 0.036781 | 0.035555 | 0.036689 | 0.038362 | 0.042932
RDS vCPU Unit Cost | 0.13422 | 0.13474 | 0.13757 | 0.13544 | 0.1259 | 0.12799 | 0.13277 | 0.13006 | 0.12955 | 0.12913 | 0.13897 | 0.1504
EC2
RDS

## Slide 13: 2. AWS 사용량에 대한 분석 – 컴퓨팅 / 타사와 비교
A사의 컴퓨팅 자원 사용현황 (MRR : 1M 규모)
에이블리는 A사의 안정성 중심 전략과 B사의 유연성 중심 전략을 벤치마킹하여, Graviton 활용 확대, RI 및 Savings Plan 최적화, Spot 활용 극대화라는 세 가지 축을 중심으로 AWS 활용 최적화를 달성할 수 있습니다.
에이블리 컴퓨팅 자원 사용 현황
Chart: % of Total vCPU Hours
| EC2 | RDS
Graviton | 0.15957 | 0.99405
Latest | 0.79076 | 0.003222
Preceding | 0.049587 | 0.0027279
Previous | 8.8978e-05 | 0
Chart: % of Total vCPU Hours
| EC2 | RDS
On Demand | 0.22131 | 0.34472
Reserved Instance | 0 | 0.65528
Spot | 0.21738 | 0
Savings Plan | 0.56131 | 0
Chart: % of Total vCPU Hours
| EC2 | RDS
Graviton | 0.89515 | 0.82377
Latest | 0.090636 | 0.17432
Preceding | 0.014217 | 0.0019122
Previous | 0 | 0
Chart: % of Total vCPU Hours
| EC2 | RDS
On Demand | 0.16863 | 0.15846
Reserved Instance | 0 | 0.84154
Spot | 0.071447 | 0
Savings Plan | 0.75992 | 0
Chart: 
| 45627 | 45597 | 45566 | 45536 | 45505 | 45474 | 45444 | 45413 | 45383 | 45352 | 45323 | 45292
EC2 vCPU Unit Cost | 0.038201 | 0.033846 | 0.036694 | 0.034195 | 0.033631 | 0.037368 | 0.042094 | 0.036781 | 0.035555 | 0.036689 | 0.038362 | 0.042932
RDS vCPU Unit Cost | 0.13422 | 0.13474 | 0.13757 | 0.13544 | 0.1259 | 0.12799 | 0.13277 | 0.13006 | 0.12955 | 0.12913 | 0.13897 | 0.1504
인스턴스 세대별
vCPU Hours : $/hr/vCPU
구매 옵션별
vCPU Hours : $/hr/vCPU
인스턴스 세대별
vCPU Hours : $/hr/vCPU
구매 옵션별
vCPU Hours : $/hr/vCPU
Chart: 
| 45627 | 45597 | 45566 | 45536 | 45505 | 45474 | 45444 | 45413 | 45383 | 45352 | 45323 | 45292
EC2 vCPU Unit Cost | 0.024137 | 0.023158 | 0.025488 | 0.024255 | 0.022801 | 0.023234 | 0.021702 | 0.021591 | 0.020774 | 0.021259 | 0.031272 | 0.031258
RDS vCPU Unit Cost | 0.11346 | 0.11461 | 0.11528 | 0.11732 | 0.11819 | 0.11659 | 0.11522 | 0.11338 | 0.11598 | 0.11531 | 0.13362 | 0.12798
vCPU Unit Cost
vCPU Hours : $/hr/vCPU
vCPU Unit Cost
vCPU Hours : $/hr/vCPU

## Slide 14: 2. AWS 사용량에 대한 분석 – 컴퓨팅 / 타사와 비교
B사의 컴퓨팅 자원 사용현황 (MRR : 2M 규모)
에이블리는 A사의 안정성 중심 전략과 B사의 유연성 중심 전략을 벤치마킹하여, Graviton 활용 확대, RI 및 Savings Plan 최적화, Spot 활용 극대화라는 세 가지 축을 중심으로 AWS 활용 최적화를 달성할 수 있습니다.
에이블리 컴퓨팅 자원 사용 현황
Chart: % of Total vCPU Hours
| EC2 | RDS
Graviton | 0.15957 | 0.99405
Latest | 0.79076 | 0.003222
Preceding | 0.049587 | 0.0027279
Previous | 8.8978e-05 | 0
Chart: % of Total vCPU Hours
| EC2 | RDS
On Demand | 0.22131 | 0.34472
Reserved Instance | 0 | 0.65528
Spot | 0.21738 | 0
Savings Plan | 0.56131 | 0
Chart: 
| 45627 | 45597 | 45566 | 45536 | 45505 | 45474 | 45444 | 45413 | 45383 | 45352 | 45323 | 45292
EC2 vCPU Unit Cost | 0.038201 | 0.033846 | 0.036694 | 0.034195 | 0.033631 | 0.037368 | 0.042094 | 0.036781 | 0.035555 | 0.036689 | 0.038362 | 0.042932
RDS vCPU Unit Cost | 0.13422 | 0.13474 | 0.13757 | 0.13544 | 0.1259 | 0.12799 | 0.13277 | 0.13006 | 0.12955 | 0.12913 | 0.13897 | 0.1504
vCPU Unit Cost
vCPU Hours : $/hr/vCPU
vCPU Unit Cost
vCPU Hours : $/hr/vCPU
Chart: % of Total vCPU Hours
| EC2 | RDS
Graviton | 0.020705 | 0.74815
Latest | 0.87839 | 0.10881
Preceding | 0.099197 | 0.14303
Previous | 0.0017041 | 0
Chart: % of Total vCPU Hours
| EC2 | RDS
On Demand | 0.3352 | 0.20534
Reserved Instance | 0 | 0.79466
Spot | 0.0022161 | 0
Savings Plan | 0.66259 | 0
인스턴스 세대별
vCPU Hours : $/hr/vCPU
구매 옵션별
vCPU Hours : $/hr/vCPU
인스턴스 세대별
vCPU Hours : $/hr/vCPU
구매 옵션별
vCPU Hours : $/hr/vCPU
Chart: 
| 45627 | 45597 | 45566 | 45536 | 45505 | 45474 | 45444 | 45413 | 45383 | 45352 | 45323 | 45292
EC2 vCPU Unit Cost | 0.037337 | 0.037364 | 0.038452 | 0.037703 | 0.037745 | 0.036684 | 0.037347 | 0.033439 | 0.033895 | 0.033343 | 0.03339 | 0.032339
RDS vCPU Unit Cost | 0.088199 | 0.086609 | 0.085199 | 0.084326 | 0.11096 | 0.11234 | 0.1251 | 0.12341 | 0.11451 | 0.10927 | 0.10446 | 0.10388

## Slide 15: 2. AWS 사용량에 대한 분석 – 컴퓨팅 / 타사와 비교
에이블리는 A사의 안정성 중심 전략과 B사의 유연성 중심 전략을 벤치마킹하여, Graviton 활용 확대, RI 및 Savings Plan 최적화, Spot 활용 극대화라는 세 가지 축을 중심으로 AWS 활용 최적화를 달성할 수 있습니다.
A,B사와 에이블리의 AWS 활용 비교 및 시사점굑
아키텍쳐 최적화 및 비용 최적화 전략
AWS 비용 분포 및 주요 서비스 비중
EC2 활용 시사점 : EC2의 Graviton 도입을 확대 및 SP 비중 확대 고려 및 기존 Spot 인스턴스 활용 유지 지속
RDS 활용 시사점 : RI 비중이 66%로 이에 대한 확대 고려 및 Graviton 비중이 99%로 활용도가 매우 우수
에이블리 전략 시사점
  EC2 의 Graviton 확대 전략을 통한 비용 절감 – 신규 EC2 배포 우선 전략
  구매 옵션 전략 변화 – OnDemand의 SP 구매옵션 변화 및 Spot 활용 유지
  RDS RI 전략 변화 – RI 비중을 확대하여 비용 절감 고려
EC2 항목 | A사 | B사 | 에이블리
Graviton 활용비중 | 90% | 2% | 16%
최신 세대 비중 | 9% | 88% | 79%
이전 세대 비중 | 0% | 10% | 5%
구매옵션 SP 비중 | 76% | 66% | 56%
구매옵션 OnDemand | 17% | 34% | 22%
구매옵션 Spot 비중 | 7% | 0% | 22%
vCPU 단가 | $0.02/hr | $0.04/hr | $0.04/hr
RDS 인스턴스 항목 | A사 | B사 | 에이블리
Graviton 활용비중 | 82% | 75% | 99%
최신 세대 비중 | 17% | 11% | 0%
이전 세대 비중 | 0% | 14% | 0%
구매옵션 RI 비중 | 84% | 79% | 66%
구매옵션 OnDemand | 16% | 21% | 34%
vCPU 단가 | $0.11/hr | $0.09/hr | $0.13/hr

## Slide 16: 2. AWS 사용량에 대한 분석 – 컴퓨팅
RDS는 최신 세대와 예약 인스턴스를 활용해 비용 효율성이 높은 반면, EC2는 온디맨드 사용 비중(22%)과 이전 세대 인스턴스(5%)로 추가 최적화 가능성이 있습니다.최적화 전략으로 EC2 온디맨드 인스턴스를 RI, Savings Plans로 전환하고, Graviton 활용률을 높이고, CloudFront와 S3 비용을 최적화하며, 이전 세대 인스턴스를 최신 세대로 교체해야 합니다. 또한, AWS Cost Explorer와 Trusted Advisor를 통해 비용과 사용량을 정기적으로 모니터링해야 합니다.
EC2 인스턴스 분석 시사점
아키텍쳐 최적화 및 비용 최적화 전략
AWS 비용 분포 및 주요 서비스 비중
  Amazon CloudFront는 전체 비용의 41.5%를 차지, 가장 높은 비용이 발생.
  Amazon S3는 7%의 성장률을 기록하며 빠르게 비용이 증가, 모니터링과 최적화가 필요.
  EC2와 RDS는 컴퓨팅 리소스에서 핵심적인 역할을 하며, vCPU 단가와 사용 비중에 따라 추가 최적화 가능성이 존재.
컴퓨팅 자원 분석
  RDS는 최신 세대(Graviton)와 RI 구매타입을 적극 활용하여 비용 효율성이 높은 상태.
  EC2는 최신 세대 사용 비율이 79%로 높은 반면, 22%의 온디맨드 사용으로 인해 불필요한 비용이 발생.
  이전 세대 인스턴스(5%) 활용이 일부 확인되어 성능 및 비용 효율성 개선의 기회.
구매 옵션 및 비용 분석
  RDS는 예약 인스턴스 활용 증가 및 Graviton 활용으로 vCPU 단가가 $0.15에서 $0.13로 감소.
  EC2는 vCPU 단가가 $0.04로 유지되고 있으나, 온디맨드 비중 감소를 통해 추가 절감 가능성이 확인.
온디맨드 인스턴스 최적화
  EC2의 온디맨드 사용 비중(22%)을 Savings Plans 또는 RI로 전환하여 비용 절감
  CloudFront의 데이터전송량 최적화 및 캐시 전략 개선을 통해 데이터 전송 비용개선
이전 세대 인스턴스 교체와 Graviton 전환확대
  EC2와 RDS에서 확인된 이전 세대 인스턴스(5%)를 최신 세대로 교체함으로써 성능 향상과 비용 절감을 달성
  EC2 는 최신 세대를 대부분 사용 중이나, Graviton 사용 비율 확대 필요성
Savings Plan 도입 확대
  EC2와 RDS에 Savings Plans를 도입하여 고정된 사용량에 대해 낮은 요율을 적용받아 비용 절감 효과를 극대화
데이터 계층화 및 최적화
  Amazon S3의 데이터를 분석하여 장기적으로 사용되지 않는 데이터를 Glacier로 이동, 삭제
  S3의 빠른 성장률(7%)을 고려하여 데이터 저장소 비용 관리 전략을 강화
정기적인 비용 및 사용량 모니터
  AWS Cost Explorer와 Trusted Advisor를 활용하여 서비스별 비용과 리소스 사용량을 정기적으로 분석하고, 최적화 작업의 효과를 측정 및 조정.

## Slide 17: 3. AWS 사용량에 대한 분석 – 네트워크 전송 비용
네트워크 전송량에 대한 주요 지표 분석
네트워크 전송량에 대한 분석
네트워크 전송량 분석 (전체 데이터 전송량: 5,704TB, 이 중 서울 리전 내 전송량이 5,063TB로 약 88.8% 차지)
  2024.12 월 기준 전체 데이터 전송량 5,704,400GB / GB당 평균 비용 $0.011
  2024.12 월 기준 전송비용 $60,626
  Inter AZ 전송량
    1월 3,543,696GB / 7월 7,494,071GB로 증가 후, 12월 5,109,947GB로 감소.
    연중 변동폭이 크며, 데이터 아키텍처의 트래픽 분포 최적화 필요
  인터넷 전송량 증가: CloudFront 및 DTI/DTO에서 꾸준한 증가 확인
주요 전송 패턴 및 증가율
12월 기준 AWS 네트워크 전송량은 총 5,704TB로, 서울 리전 내 Inter AZ 전송량이 5,063TB(88.8%)를 차지했습니다. Inter AZ 전송량은 1월 대비 44% 증가했으며, CloudFront 전송량은 38%, DTI/DTO는 각각 66%, 30% 증가했습니다. 최적화 전략으로 Inter AZ 트래픽 분산, CloudFront 캐시 최적화, DTI/DTO 비용 절감, 트래픽 모니터링 강화가 필요합니다.
Chart: 
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
CloudFront | 221076.4819 | 259108.022 | 237481.7784 | 220845.5448 | 239805.6547 | 239835.3972 | 281168.8572 | 289094.473 | 297323.5451 | 303985.5492 | 299932.2461 | 304836.751 | 0
Data Transfer In | 115478.0008 | 131268.1932 | 145843.1725 | 145157.9097 | 151842.8972 | 170337.0974 | 225507.2693 | 207426.2473 | 181929.698 | 187866.2308 | 177160.2717 | 191759.7505 | 0
Data Transfer Out | 44260.2678 | 65466.83 | 57767.2496 | 50838.7061 | 55733.8094 | 70454.6823 | 80071.4788 | 56754.1632 | 62431.1709 | 60232.7419 | 65025.2855 | 57586.9545 | 0
Region-Region | 28740.8812 | 29733.7418 | 27691.7981 | 25411.5724 | 27065.1288 | 28168.017 | 32050.9129 | 34672.0608 | 41103.4608 | 43544.357 | 44037.3149 | 40268.7149 | 0
Inter AZ | 3543696.6166 | 4156254.7217 | 3409838.3973 | 3543563.0803 | 3876882.221 | 4697358.0698 | 7494071.6265 | 7914258.178 | 6031799.2175 | 6916011.4229 | 6937834.7312 | 5109947.4581 | 0
항목 | 1월 GB | 7월 GB | 12월 GB | 증가율 (1월 대비)
Inter AZ 전송량 | 3,543,696 | 7,494,071 | 5,109,947 | +44%
CloudFront 전송량 | 221,076 | 281,168 | 304,836 | +38%
DTI (Data In) | 115,478 | 225,507 | 191,759 | +66%
DTO (Data Out) | 44,260 | 80,071 | 57,586 | +30%
Chart: 
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
CloudFront | 221076.4819 | 259108.022 | 237481.7784 | 220845.5448 | 239805.6547 | 239835.3972 | 281168.8572 | 289094.473 | 297323.5451 | 303985.5492 | 299932.2461 | 304836.751 | 0
Data Transfer In | 115478.0008 | 131268.1932 | 145843.1725 | 145157.9097 | 151842.8972 | 170337.0974 | 225507.2693 | 207426.2473 | 181929.698 | 187866.2308 | 177160.2717 | 191759.7505 | 0
Data Transfer Out | 44260.2678 | 65466.83 | 57767.2496 | 50838.7061 | 55733.8094 | 70454.6823 | 80071.4788 | 56754.1632 | 62431.1709 | 60232.7419 | 65025.2855 | 57586.9545 | 0
Region-Region | 28740.8812 | 29733.7418 | 27691.7981 | 25411.5724 | 27065.1288 | 28168.017 | 32050.9129 | 34672.0608 | 41103.4608 | 43544.357 | 44037.3149 | 40268.7149 | 0

## Slide 18: 3. AWS 사용량에 대한 분석 – 네트워크 전송 비용
네트워크 전송량에 대한 주요 지표 분석
네트워크 전송량에 대한 분석
Inter AZ 전송량 세부 분석
  전체 전송량의 88.8% 가 서울리전 내에서 발생
  1월 대비 44% 증가했으나 7~8월 정점에서 감소 추이 (특정 자원 재배치나 운영 방식의 변경등에 대한 분석 필요)
  1월 비용 USD 35K , 8월 USD 79K, 12월 USD 51K
CloudFront 전송량 세부 분석
  1월 대비 38% 증가한 12월 기준 304TB로 꾸준하게 증가세를 유지
  CloudFront 비용 최적화를 통해 전송 비용 절감 가능성 존재
DTO 전송량 세부 분석
  7월 80TB 에서 12월 57TB로 전송량 감소.  증가율 둔화 추이
DTI 전송량 세부 분석
  1월 대비 12월 66% 증가한 191,759GB로 전송량 증가
AWS 서울 리전의 네트워크 전송량이 지속적으로 증가하고 있습니다. 2023년 6월 대비 2024년 5월 기준, 전체 데이터 전송량이 120% 증가했으며, 이 중 85.7%는 서울 리전의 Inter AZ 전송량이 차지하고 있습니다. 특히 인터넷 DTO 전송량이 2023년 6월 대비 2024년 5월 기준 234% 증가하는 등, 2023년 12월부터 Inter AZ와 DTO 데이터 전송량이 크게 늘어난 것으로 나타났습니다. 2023년 12월과 2024년 3월에는 인터넷 DTO 비용도 크게 증가한 것으로 보입니다.
Chart: 
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
CloudFront | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Data Transfer In | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Data Transfer Out | 5416.4309 | 7933.5629 | 7030.4203 | 6210.4667 | 6796.1942 | 8517.3673 | 9640.2814 | 6911.6366 | 7573.805 | 7306.8533 | 7866.1855 | 7002.4496 | 0
Region-Region | 1516.5323 | 1642.1395 | 1627.1273 | 1514.8398 | 1591.0306 | 1695.4896 | 1944.9739 | 2172.4064 | 2639.3475 | 2821.539 | 2836.6102 | 2523.7092 | 0
Inter AZ | 35436.9562 | 41562.5372 | 34098.374 | 35435.6208 | 38768.8122 | 46973.5707 | 74940.7063 | 79142.5718 | 60317.9822 | 69160.1042 | 69378.3373 | 51099.4646 | 0

## Slide 19: 3. AWS 사용량에 대한 분석 – 네트워크 전송 비용
네트워크 전송량에 대한 주요 지표 분석
네트워크 전송량에 비용 대한 분석
전송요금에 대한 분석
  AZ 간 과금이 1년 전 대비 111% 증가: 2023년 6월 USD 4.1K에서 2024년 5월 8.8KDTO 과금
  DTO(Data Transfer Out) 과금이 1년 전 대비 226% 증가: 2023년 6월 USD 3.2K에서 2024년 2월 10.7K로 증가
전송요금 및 전송량에 대한 향후 개선과제
  AZ 간 과금 구조 개선 필요: 각 VPC 별 및 VPC 간 구조 검토인터넷 과금 구간 (Cross AZ 과금 증가에 대한 원인 분석 필요)
  인터넷 과금 구간 비용 절감: VPC EndPoint 활용 방안 고려. (인터넷 과금 증가에 대한 원인 분석 필요)
AWS 네트워크 전송 비용에 대한 분석 결과, AZ 간 전송 과금이 1년 전 대비 111% 증가했고, DTO과금도 226% 급증한 것으로 나타났습니다. 이는 서울 리전 내 Inter AZ 전송량과 인터넷 DTO 전송량이 크게 늘어난 데 따른 것으로 보입니다. 향후 비용 절감을 위해서는 AZ 간 과금 구조 개선과 인터넷 과금 구간 최적화가 필요할 것으로 보입니다. 구체적으로 VPC 구조 검토와 VPC Endpoint 활용 등을 통해 Cross AZ 및 인터넷 과금 등을 해결할 수 있는 방안을 모색해야 할 것입니다.
 | Asia Pacific (Seoul) | Internet | Asia Pacific (Singapore) | US West (Oregon) | US East (N. Virginia) | Other | Total
Asia Pacific (Seoul) | 882,095 GB | 121,128 GB | 2,037 GB | 569 GB | 554 GB | 966 GB | 1,007,350 GB
Internet | 22,448 GB | - | - | - | 0 GB | - | 22,448 GB
US East (N. Virginia) | 3 GB | 103 GB | 0 GB | 0 GB | 0 GB | 0 GB | 105 GB
US East (Ohio) | 0 GB | 0 GB | 0 GB | 0 GB | 0 GB | 0 GB | 0 GB
Asia Pacific (Tokyo) | 0 GB | 0 GB | 0 GB | 0 GB | 0 GB | 0 GB | 0 GB
Other | 0 GB | 0 GB | 0 GB | 0 GB | 0 GB | 0 GB | 0 GB
Total | 904,546 GB | 121,231 GB | 2,037 GB | 569 GB | 554 GB | 966 GB | 1,029,903 GB
Chart: 월별 데이터 전송 비용 분석
| 45078 | 45108 | 45139 | 45170 | 45200 | 45231 | 45261 | 45292 | 45323 | 45352 | 45383 | 45413
CloudFront | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Data Transfer In | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Data Transfer Out | 3293.543 | 3967.1681 | 3624.3518 | 3033.1893 | 3212.9156 | 3348.3407 | 5172.5936 | 5071.2427 | 4954.9001 | 9025.1807 | 10350.8512 | 10744.099
Region-Region | 152.3426 | 212.0891 | 224.9706 | 205.4964 | 240.7498 | 319.2211 | 370.1217 | 279.7874 | 283.285 | 312.5116 | 251.4672 | 259.3979
Inter AZ | 4178.5889 | 4635.6751 | 4752.771 | 4857.2497 | 4621.6291 | 5051.0179 | 8024.757 | 7866.7039 | 8082.5258 | 8630.899 | 8853.1526 | 8820.9448

## Slide 20: 3. AWS 사용량에 대한 분석 – 데이터전송 / 타사와 비교
A사의 네트워크 전송 사용현황 (MRR : 1M 규모)
에이블리는 현재 데이터 전송 비용 면에서 경쟁력이 있지만, 높은 Inter-AZ 비율 최적화와 추가적인 비용 절감 노력을 통해 AWS 네트워크 비용 관리의 모범 사례가 될 수 있습니다.
에이블리 네트워크 전송 사용현황
Chart: 
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
CloudFront | 221076.4819 | 259108.022 | 237481.7784 | 220845.5448 | 239805.6547 | 239835.3972 | 281168.8572 | 289094.473 | 297323.5451 | 303985.5492 | 299932.2461 | 304836.751 | 0
Data Transfer In | 115478.0008 | 131268.1932 | 145843.1725 | 145157.9097 | 151842.8972 | 170337.0974 | 225507.2693 | 207426.2473 | 181929.698 | 187866.2308 | 177160.2717 | 191759.7505 | 0
Data Transfer Out | 44260.2678 | 65466.83 | 57767.2496 | 50838.7061 | 55733.8094 | 70454.6823 | 80071.4788 | 56754.1632 | 62431.1709 | 60232.7419 | 65025.2855 | 57586.9545 | 0
Region-Region | 28740.8812 | 29733.7418 | 27691.7981 | 25411.5724 | 27065.1288 | 28168.017 | 32050.9129 | 34672.0608 | 41103.4608 | 43544.357 | 44037.3149 | 40268.7149 | 0
Inter AZ | 3543696.6166 | 4156254.7217 | 3409838.3973 | 3543563.0803 | 3876882.221 | 4697358.0698 | 7494071.6265 | 7914258.178 | 6031799.2175 | 6916011.4229 | 6937834.7312 | 5109947.4581 | 0
Chart: 
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
CloudFront | 221076.4819 | 259108.022 | 237481.7784 | 220845.5448 | 239805.6547 | 239835.3972 | 281168.8572 | 289094.473 | 297323.5451 | 303985.5492 | 299932.2461 | 304836.751 | 0
Data Transfer In | 115478.0008 | 131268.1932 | 145843.1725 | 145157.9097 | 151842.8972 | 170337.0974 | 225507.2693 | 207426.2473 | 181929.698 | 187866.2308 | 177160.2717 | 191759.7505 | 0
Data Transfer Out | 44260.2678 | 65466.83 | 57767.2496 | 50838.7061 | 55733.8094 | 70454.6823 | 80071.4788 | 56754.1632 | 62431.1709 | 60232.7419 | 65025.2855 | 57586.9545 | 0
Region-Region | 28740.8812 | 29733.7418 | 27691.7981 | 25411.5724 | 27065.1288 | 28168.017 | 32050.9129 | 34672.0608 | 41103.4608 | 43544.357 | 44037.3149 | 40268.7149 | 0
Chart: 
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
CloudFront | 5696.9497 | 4433.2951 | 7117.3912 | 12075.9488 | 7309.0393 | 6654.5446 | 14099.0108 | 9010.0147 | 45995.0462 | 57952.6772 | 57617.7422 | 78934.003 | 0
Data Transfer In | 195249.2547 | 202372.8004 | 196800.8207 | 364955.4229 | 298934.9367 | 186797.3245 | 200963.9365 | 206497.139 | 198033.8922 | 204006.4643 | 208303.7503 | 276401.6101 | 0
Data Transfer Out | 730187.1064 | 715764.8054 | 761239.156 | 726552.5475 | 741098.9477 | 716886.9344 | 740495.6718 | 736256.5472 | 728588.7538 | 770181.3506 | 744809.0109 | 735097.5981 | 0
Region-Region | 139244.88 | 133603.1566 | 174777.9104 | 163429.3717 | 154391.6357 | 148781.0337 | 203872.9557 | 223259.135 | 221747.2887 | 311452.98 | 357086.2828 | 416760.7995 | 0
Inter AZ | 4969094.501 | 4749769.4003 | 5206691.3358 | 4748080.1812 | 5239520.572 | 5107710.5158 | 5551075.4086 | 5744735.9186 | 5991488.1649 | 7370304.5091 | 6511874.3585 | 6975142.3024 | 0
Chart: 
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
CloudFront | 5696.9497 | 4433.2951 | 7117.3912 | 12075.9488 | 7309.0393 | 6654.5446 | 14099.0108 | 9010.0147 | 45995.0462 | 57952.6772 | 57617.7422 | 78934.003 | 0
Data Transfer In | 195249.2547 | 202372.8004 | 196800.8207 | 364955.4229 | 298934.9367 | 186797.3245 | 200963.9365 | 206497.139 | 198033.8922 | 204006.4643 | 208303.7503 | 276401.6101 | 0
Data Transfer Out | 730187.1064 | 715764.8054 | 761239.156 | 726552.5475 | 741098.9477 | 716886.9344 | 740495.6718 | 736256.5472 | 728588.7538 | 770181.3506 | 744809.0109 | 735097.5981 | 0
Region-Region | 139244.88 | 133603.1566 | 174777.9104 | 163429.3717 | 154391.6357 | 148781.0337 | 203872.9557 | 223259.135 | 221747.2887 | 311452.98 | 357086.2828 | 416760.7995 | 0
InterAZ
InterAZ
DTO
DTO
DTI
DTI
CF
InterRegion
CF
InterRegion

## Slide 21: 3. AWS 사용량에 대한 분석 – 데이터전송 / 타사와 비교
B사의 네트워크 전송 사용현황 (MRR : 2M 규모)
에이블리는 현재 데이터 전송 비용 면에서 경쟁력이 있지만, 높은 Inter-AZ 비율 최적화와 추가적인 비용 절감 노력을 통해 AWS 네트워크 비용 관리의 모범 사례가 될 수 있습니다.
Chart: 
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
CloudFront | 1195727.5779 | 1106105.3142 | 1166660.0004 | 1065240.942 | 1104543.6025 | 1038244.6683 | 1083610.5395 | 1071664.6605 | 693078.0268 | 549542.1996 | 422042.6475 | 449990.6342 | 0
Data Transfer In | 458313.9662 | 468572.2746 | 500420.2336 | 493213.8472 | 600165.5491 | 569438.036 | 554365.3582 | 562664.9618 | 551552.6668 | 578611.4526 | 588700.8249 | 557393.8351 | 0
Data Transfer Out | 794342.0046 | 675611.0934 | 718865.1247 | 746461.2212 | 770595.4482 | 725775.2172 | 736632.5619 | 684041.6119 | 676672.9605 | 691504.4368 | 594192.2181 | 608173.291 | 0
Region-Region | 1442479.1101 | 1415815.1787 | 1547289.6224 | 1452969.9699 | 1475987.118 | 1450477.4195 | 1611854.6021 | 1718721.5552 | 1365996.8262 | 1280530.8632 | 1179042.5444 | 1205981.4108 | 0
Inter AZ | 10245909.4833 | 10297891.2913 | 11256592.6581 | 14295685.7775 | 15825594.0483 | 16276818.143 | 17695978.6902 | 19883728.4742 | 18750941.4719 | 23472863.4145 | 19127451.0055 | 20679081.0051 | 0
Chart: 
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
CloudFront | 1195727.5779 | 1106105.3142 | 1166660.0004 | 1065240.942 | 1104543.6025 | 1038244.6683 | 1083610.5395 | 1071664.6605 | 693078.0268 | 549542.1996 | 422042.6475 | 449990.6342 | 0
Data Transfer In | 458313.9662 | 468572.2746 | 500420.2336 | 493213.8472 | 600165.5491 | 569438.036 | 554365.3582 | 562664.9618 | 551552.6668 | 578611.4526 | 588700.8249 | 557393.8351 | 0
Data Transfer Out | 794342.0046 | 675611.0934 | 718865.1247 | 746461.2212 | 770595.4482 | 725775.2172 | 736632.5619 | 684041.6119 | 676672.9605 | 691504.4368 | 594192.2181 | 608173.291 | 0
Region-Region | 1442479.1101 | 1415815.1787 | 1547289.6224 | 1452969.9699 | 1475987.118 | 1450477.4195 | 1611854.6021 | 1718721.5552 | 1365996.8262 | 1280530.8632 | 1179042.5444 | 1205981.4108 | 0
에이블리 네트워크 전송 사용현황
Chart: 
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
CloudFront | 221076.4819 | 259108.022 | 237481.7784 | 220845.5448 | 239805.6547 | 239835.3972 | 281168.8572 | 289094.473 | 297323.5451 | 303985.5492 | 299932.2461 | 304836.751 | 0
Data Transfer In | 115478.0008 | 131268.1932 | 145843.1725 | 145157.9097 | 151842.8972 | 170337.0974 | 225507.2693 | 207426.2473 | 181929.698 | 187866.2308 | 177160.2717 | 191759.7505 | 0
Data Transfer Out | 44260.2678 | 65466.83 | 57767.2496 | 50838.7061 | 55733.8094 | 70454.6823 | 80071.4788 | 56754.1632 | 62431.1709 | 60232.7419 | 65025.2855 | 57586.9545 | 0
Region-Region | 28740.8812 | 29733.7418 | 27691.7981 | 25411.5724 | 27065.1288 | 28168.017 | 32050.9129 | 34672.0608 | 41103.4608 | 43544.357 | 44037.3149 | 40268.7149 | 0
Inter AZ | 3543696.6166 | 4156254.7217 | 3409838.3973 | 3543563.0803 | 3876882.221 | 4697358.0698 | 7494071.6265 | 7914258.178 | 6031799.2175 | 6916011.4229 | 6937834.7312 | 5109947.4581 | 0
Chart: 
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
CloudFront | 221076.4819 | 259108.022 | 237481.7784 | 220845.5448 | 239805.6547 | 239835.3972 | 281168.8572 | 289094.473 | 297323.5451 | 303985.5492 | 299932.2461 | 304836.751 | 0
Data Transfer In | 115478.0008 | 131268.1932 | 145843.1725 | 145157.9097 | 151842.8972 | 170337.0974 | 225507.2693 | 207426.2473 | 181929.698 | 187866.2308 | 177160.2717 | 191759.7505 | 0
Data Transfer Out | 44260.2678 | 65466.83 | 57767.2496 | 50838.7061 | 55733.8094 | 70454.6823 | 80071.4788 | 56754.1632 | 62431.1709 | 60232.7419 | 65025.2855 | 57586.9545 | 0
Region-Region | 28740.8812 | 29733.7418 | 27691.7981 | 25411.5724 | 27065.1288 | 28168.017 | 32050.9129 | 34672.0608 | 41103.4608 | 43544.357 | 44037.3149 | 40268.7149 | 0
InterAZ
DTO
DTI
CF
InterRegion
InterAZ
DTO
DTI
InterRegion
CF

## Slide 22: 3. AWS 사용량에 대한 분석 – 데이터전송 / 타사와 비교
C사의 네트워크 전송 사용현황 (MRR : 1.2M 규모)
에이블리는 현재 데이터 전송 비용 면에서 경쟁력이 있지만, 높은 Inter-AZ 비율 최적화와 추가적인 비용 절감 노력을 통해 AWS 네트워크 비용 관리의 모범 사례가 될 수 있습니다.
에이블리 네트워크 전송 사용현황
Chart: 
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
CloudFront | 221076.4819 | 259108.022 | 237481.7784 | 220845.5448 | 239805.6547 | 239835.3972 | 281168.8572 | 289094.473 | 297323.5451 | 303985.5492 | 299932.2461 | 304836.751 | 0
Data Transfer In | 115478.0008 | 131268.1932 | 145843.1725 | 145157.9097 | 151842.8972 | 170337.0974 | 225507.2693 | 207426.2473 | 181929.698 | 187866.2308 | 177160.2717 | 191759.7505 | 0
Data Transfer Out | 44260.2678 | 65466.83 | 57767.2496 | 50838.7061 | 55733.8094 | 70454.6823 | 80071.4788 | 56754.1632 | 62431.1709 | 60232.7419 | 65025.2855 | 57586.9545 | 0
Region-Region | 28740.8812 | 29733.7418 | 27691.7981 | 25411.5724 | 27065.1288 | 28168.017 | 32050.9129 | 34672.0608 | 41103.4608 | 43544.357 | 44037.3149 | 40268.7149 | 0
Inter AZ | 3543696.6166 | 4156254.7217 | 3409838.3973 | 3543563.0803 | 3876882.221 | 4697358.0698 | 7494071.6265 | 7914258.178 | 6031799.2175 | 6916011.4229 | 6937834.7312 | 5109947.4581 | 0
Chart: 
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
CloudFront | 221076.4819 | 259108.022 | 237481.7784 | 220845.5448 | 239805.6547 | 239835.3972 | 281168.8572 | 289094.473 | 297323.5451 | 303985.5492 | 299932.2461 | 304836.751 | 0
Data Transfer In | 115478.0008 | 131268.1932 | 145843.1725 | 145157.9097 | 151842.8972 | 170337.0974 | 225507.2693 | 207426.2473 | 181929.698 | 187866.2308 | 177160.2717 | 191759.7505 | 0
Data Transfer Out | 44260.2678 | 65466.83 | 57767.2496 | 50838.7061 | 55733.8094 | 70454.6823 | 80071.4788 | 56754.1632 | 62431.1709 | 60232.7419 | 65025.2855 | 57586.9545 | 0
Region-Region | 28740.8812 | 29733.7418 | 27691.7981 | 25411.5724 | 27065.1288 | 28168.017 | 32050.9129 | 34672.0608 | 41103.4608 | 43544.357 | 44037.3149 | 40268.7149 | 0
InterAZ
DTO
DTI
CF
InterRegion
Chart: 
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
CloudFront | 17120.0671 | 31771.3362 | 123081.0284 | 118046.6604 | 154246.1277 | 139347.7312 | 137341.0257 | 157366.8008 | 173901.396 | 170087.9052 | 172991.901 | 199046.7145 | 0
Data Transfer In | 287681.5426 | 245727.9393 | 549291.538 | 591942.5287 | 638471.9665 | 565559.8868 | 551274.2012 | 584810.3453 | 571750.7496 | 624354.5075 | 780247.8703 | 836277.7101 | 0
Data Transfer Out | 286714.496 | 248926.2768 | 290422.1928 | 295752.7772 | 295893.9346 | 302716.0646 | 331457.7674 | 314874.1189 | 254450.4782 | 253255.181 | 254057.4431 | 268291.252 | 0
Region-Region | 47563.769 | 54309.7876 | 91537.9077 | 86942.1254 | 103766.3426 | 98570.8742 | 99385.8224 | 89404.5104 | 94371.1821 | 105211.3709 | 105669.0251 | 112011.2539 | 0
Inter AZ | 2896273.4922 | 2847179.9537 | 3366716.2001 | 3791219.2238 | 4281906.1111 | 4762555.1123 | 5821460.2576 | 5477902.406 | 5946440.2555 | 5303163.8955 | 4317896.7712 | 4564813.1683 | 0
Chart: 
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
CloudFront | 17120.0671 | 31771.3362 | 123081.0284 | 118046.6604 | 154246.1277 | 139347.7312 | 137341.0257 | 157366.8008 | 173901.396 | 170087.9052 | 172991.901 | 199046.7145 | 0
Data Transfer In | 287681.5426 | 245727.9393 | 549291.538 | 591942.5287 | 638471.9665 | 565559.8868 | 551274.2012 | 584810.3453 | 571750.7496 | 624354.5075 | 780247.8703 | 836277.7101 | 0
Data Transfer Out | 286714.496 | 248926.2768 | 290422.1928 | 295752.7772 | 295893.9346 | 302716.0646 | 331457.7674 | 314874.1189 | 254450.4782 | 253255.181 | 254057.4431 | 268291.252 | 0
Region-Region | 47563.769 | 54309.7876 | 91537.9077 | 86942.1254 | 103766.3426 | 98570.8742 | 99385.8224 | 89404.5104 | 94371.1821 | 105211.3709 | 105669.0251 | 112011.2539 | 0
InterAZ
DTO
DTI
CF
InterRegion

## Slide 23: 3. AWS 사용량에 대한 분석 – 데이터전송 / 타사와 비교
Inter AZ 전송량
데이터 전송량 분석
  InterAZ 전송비율이 타사 대비 높은 수준 – 워크로드가 다수의 AZ에 강하게 분산
  데이터 전송비용 절감 전략이 우수 (CF 활용도가 높음)
  높은 Inter AZ 비율로 향후 최적화에 대한 기회
Inter AZ 전송량 최적화
  데이터 접근 구조 최적화 및 워크로드 분산 조정
EKS 환경의 AZ 전략 재구성
  Kubernetes 환경(EKS)에서의 Inter AZ 접근 전략 재구성
  Istio 환경에서의 전략 재구성 고려
에이블리는 현재 데이터 전송 비용 면에서 경쟁력이 있지만, 높은 Inter-AZ 비율 최적화와 추가적인 비용 절감 노력을 통해 AWS 네트워크 비용 관리의 모범 사례가 될 수 있습니다.
타사와 네트워크 전송량에 대한 분석 시사점
타사 대비 아키텍쳐 최적화 전략 고려
항목 | A사 | B사 | C사 | 에이블리
총 데이터 전송량(GB) | 8,482,336 | 23,500,620 | 5,980,440 | 5,704,400
Inter-AZ (GB) | 6,975,142 | 20,679,081 | 4,563,813 | 5,109,947
Inter-AZ 비율 | 82.2% | 88.0% | 76.3% | 89.5%
GB당 평균 가격 ($) | $0.017 | $0.014 | $0.013 | $0.013

## Slide 24: 3. AWS 사용량에 대한 분석 – 네트워크 전송 비용
Inter AZ 전송량
  서울 리전내 Inter AZ 전송량 88.8% 로 집중
  1월 대비 44% 증가했으나 7월 정점(7,494TB) 이후 12월에 감소(5,109TB).
  리소스 배치와 트래픽 분포 최적화가 필요.
CloudFront 전송량
  1월 대비 38% 증가, 12월 전송량은 304TB로 꾸준히 증가세.
  캐싱 최적화를 통한 비용 절감 가능성이 존재.
DTO/DTI 전송량
  DTI (Data Transfer In): 1월 대비 66% 증가, 12월 191TB.
  DTO (Data Transfer Out): 1월 대비 30% 증가, 12월 57TB.
  인터넷 전송량의 증가는 비용 상승의 주요 원인.
Inter AZ 전송량 최적화
  서울 리전 내 트래픽 분포를 재구성하고, 리소스 배치를 최적화하여 불필요한 데이터 전송을 제거 전략
  트래픽 집중 구간에 대해 아키텍처 재설계 검토
CloudFront 캐싱 최적화
  캐시 히트율을 높이고 불필요한 데이터 전송을 줄이는 최적화 작업 수행
  트래픽 발생 지역별 CloudFront 배포를 조정해 전송 비용 절감
DTO 및 DTI 비용 관리
  DTO 및 DTI 증가 추세를 감안하여 데이터 전송 비용 효율성을 확보.
  CDN 활용 확대와 데이터 압축, 트래픽 라우팅 최적화 전략을 적용.
전송량 모니터링 및 예측 강화
  AWS Cost Explorer와 CloudWatch를 활용하여 트래픽 변화를 실시간으로 모니터링.
  특정 이벤트로 인한 트래픽 증가를 예측하고 선제적으로 대응.
AWS 네트워크 전송량 분석 결과, 서울 리전 내 Inter AZ 전송량이 전체 데이터 전송량의 88.8%로 가장 큰 비중을 차지하며, 1월 대비 44% 증가했습니다. CloudFront 전송량은 12월 기준 304TB로 38% 증가했으며, DTO/DTI 전송량은 각각 30%, 66% 증가했습니다. 최적화 전략으로 Inter AZ 트래픽 분산, CloudFront 캐싱 최적화, DTO/DTI 데이터 압축 및 라우팅 최적화, 실시간 모니터링을 통해 비용 절감을 추진해야 합니다.
네트워크 전송량에 대한 분석 시사점
아키텍쳐 최적화 및 비용 최적화 전략

## Slide 25: 4. AWS 사용량에 대한 분석 – 스토리지
S3 비용 및 서비스 주요 사용량 분석 지표
비용 및 서비스 주요 사용량 분석 요약
S3 사용량 추이 분석
  사용량은 278,396TB(7월)에서 241,126TB로 약간 감소하였으나, 꾸준히 높은 수치
  주 사용 계층은 S3 Standard
S3 스토리지 비용 추이 분석S3 Standard 중심 사용
  비용은 $ 6,733 (7월)에서 $ 5,839(12월)로 소폭 감소
  비용은 대부분 S3 Standard 에서 발생
S3 사용량은 7월 169,245TB에서 12월 162,699TB로 약간 감소했지만 여전히 높은 수준을 유지하고 있으며, 주요 사용 계층은 S3 Standard입니다. 비용은 같은 기간 $4,090에서 $3,939로 소폭 감소했으며, 대부분 S3 Standard에서 발생하고 있습니다.
S3 Usage by Tier (Only GB Spend)
S3 Spend by Tier (Only GB Spend)
Chart: 
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
S3 Standard | 278396.1974 | 280994.6114 | 253346.5348 | 232523.8397 | 229888.1865 | 241125.6819
S3 Infrequent Access | 0.056108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S3 Glacier Flexible Retrieval | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S3 Glacier Deep Archive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chart: 
| 45474 | 45505 | 45536 | 45566 | 45597 | 45627
S3 Standard | 6733.0603 | 6795.5048 | 6132.0747 | 5632.4686 | 5569.3864 | 5839.5729
S3 Infrequent Access | 0.00077429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S3 Glacier Flexible Retrieval | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S3 Glacier Deep Archive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 26: 4. AWS 사용량에 대한 분석 – 스토리지
EBS 비용 및 서비스 주요 사용량 분석 지표
비용 및 서비스 주요 사용량 분석 요약
EBS 사용량 추이
  사용량은 93,980TB (7월) 에서 124,160TB(12월) / 32% 증가
  GP3가 주요 Type.
EBS 비용 추이
  비용은 $ 8,550 (7월)에서 $11,318 (12월) / 32% 증가
  GP3 Volume과 IOPS 증가에 따른 비용 상승이 주요 원인
EBS 사용량은 7월 78,942TB에서 12월 107,060TB로 35% 증가했으며, 주요 타입은 GP3입니다. 비용도 같은 기간 $7,179에서 $9,759로 35% 증가했으며, 이는 GP3 볼륨과 IOPS 증가에 따른 비용 상승이 주요 원인입니다.
EBS Usage by Type (GB+IOPS Spend)
EBS Spend by Type (GB + IOPS Spend)
Chart: 
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
gp2 | 6241.2318 | 4530.2619 | 4479.5197 | 4534.0582 | 4381.635 | 4334.274
gp3 | 93980.4877 | 118845.4766 | 122052.9685 | 128958.3344 | 130557.2947 | 124160.1358
st1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
sc1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
piops | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
io1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
io2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
magnetic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
snapshot | 2590.8037 | 2590.8037 | 2590.8037 | 2590.8037 | 2590.8721 | 2590.8037
Chart: 
| 45474 | 45505 | 45536 | 45566 | 45597 | 45627
gp2 | 715.6976 | 520.7542 | 515.5163 | 521.9511 | 504.6838 | 499.4741
gp3 | 8550.7074 | 10828.0653 | 11120.2809 | 11752.7463 | 11899.2424 | 11318.725
st1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
sc1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
piops | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
io1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
io2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
magnetic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
snapshot | 129.5402 | 129.5402 | 129.5402 | 129.5402 | 129.5436 | 129.5402

## Slide 27: 4. AWS 사용량에 대한 분석 – 스토리지 / 타사와 비교
에이블리는 현재 데이터 전송 비용 면에서 경쟁력이 있지만, 높은 Inter-AZ 비율 최적화와 추가적인 비용 절감 노력을 통해 AWS 네트워크 비용 관리의 모범 사례가 될 수 있습니다.
A사의 스토지리 사용현황 (MRR : 1M 규모)
에이블리 스토리지 사용현황
Chart: 
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
S3 Standard | 278396.1974 | 280994.6114 | 253346.5348 | 232523.8397 | 229888.1865 | 241125.6819
S3 Infrequent Access | 0.056108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S3 Glacier Flexible Retrieval | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S3 Glacier Deep Archive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chart: 
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
gp2 | 6241.2318 | 4530.2619 | 4479.5197 | 4534.0582 | 4381.635 | 4334.274
gp3 | 93980.4877 | 118845.4766 | 122052.9685 | 128958.3344 | 130557.2947 | 124160.1358
st1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
sc1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
piops | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
io1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
io2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
magnetic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
snapshot | 2590.8037 | 2590.8037 | 2590.8037 | 2590.8037 | 2590.8721 | 2590.8037
S3 Usage by Tier (Only GB Spend)
EBS Usage by Type (GB+IOPS Spend)
Chart: 
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
S3 Standard | 204631.6184 | 208836.2089 | 219270.6644 | 233218.5125 | 263864.7462 | 292038.7056
S3 Infrequent Access | 278989.7578 | 281417.9099 | 285917.9183 | 290045.8194 | 294619.1056 | 291568.8273
S3 Glacier Flexible Retrieval | 0 | 0 | 0 | 43.8743 | 205.9068 | 207.6579
S3 Glacier Deep Archive | 0 | 0 | 0 | 6.2574 | 0 | 0
S3 Usage by Tier (Only GB Spend)
EBS Usage by Type (GB+IOPS Spend)
Chart: 
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
gp2 | 14212.9628 | 15085.8054 | 16265.6113 | 13376.7513 | 13597.2311 | 13694.7128
gp3 | 153420.3168 | 159002.9405 | 191313.7997 | 260476.2908 | 238849.1914 | 214743.538
st1 | 29045.5411 | 28750 | 29294.7917 | 29495.6317 | 29500 | 28632.8965
sc1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
piops | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
io1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
io2 | 0 | 0 | 0 | 1035.0108 | 2048 | 1077.3165
magnetic | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 165.121
snapshot | 84396.3184 | 81488.5636 | 82508.6816 | 84607.3831 | 87376.1972 | 83263.8385

## Slide 28: 4. AWS 사용량에 대한 분석 – 스토리지 / 타사와 비교
에이블리는 현재 데이터 전송 비용 면에서 경쟁력이 있지만, 높은 Inter-AZ 비율 최적화와 추가적인 비용 절감 노력을 통해 AWS 네트워크 비용 관리의 모범 사례가 될 수 있습니다.
A사의 스토지리 사용현황 (MRR : 2M 규모)
에이블리 스토리지 사용현황
Chart: 
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
S3 Standard | 278396.1974 | 280994.6114 | 253346.5348 | 232523.8397 | 229888.1865 | 241125.6819
S3 Infrequent Access | 0.056108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S3 Glacier Flexible Retrieval | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S3 Glacier Deep Archive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chart: 
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
gp2 | 6241.2318 | 4530.2619 | 4479.5197 | 4534.0582 | 4381.635 | 4334.274
gp3 | 93980.4877 | 118845.4766 | 122052.9685 | 128958.3344 | 130557.2947 | 124160.1358
st1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
sc1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
piops | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
io1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
io2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
magnetic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
snapshot | 2590.8037 | 2590.8037 | 2590.8037 | 2590.8037 | 2590.8721 | 2590.8037
S3 Usage by Tier (Only GB Spend)
EBS Usage by Type (GB+IOPS Spend)
S3 Usage by Tier (Only GB Spend)
EBS Usage by Type (GB+IOPS Spend)
Chart: 
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
S3 Standard | 1048154.3362 | 1097524.761 | 1114839.9174 | 1156694.8836 | 1304493.339 | 1298338.2732
S3 Infrequent Access | 96452.964 | 96455.1212 | 96460.1586 | 96456.5424 | 96454.762 | 93344.3706
S3 Glacier Flexible Retrieval | 19.951 | 19.951 | 19.9517 | 19.9518 | 19.9518 | 19.3082
S3 Glacier Deep Archive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chart: 
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
gp2 | 64200.0494 | 61626.5085 | 61485.0146 | 61435.0968 | 55734.1939 | 47738.9262
gp3 | 425407.5759 | 337281.7567 | 330312.5373 | 333867.9794 | 343482.0185 | 366716.3318
st1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
sc1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
piops | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
io1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
io2 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 437.6344
magnetic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
snapshot | 4613.7017 | 4613.7017 | 4613.7368 | 4613.28 | 4613.9379 | 4465.5648

## Slide 29: 4. AWS 사용량에 대한 분석 – 스토리지 / 타사와 비교
스토리지 사용량 비교
스토리지 사용량 분석
  총 스토리지 사용량이 타사 대비 낮음.
  S3는 Infrequent Access 사용이 없으며, 모든 데이터를 Standard Tier에 저장하고 있어 비용 최적화 가능성이 있음
  EBS는 GP3 타입으로 일원화되어 있음.
S3 최적화
  S3 Lifecycle 정책을 도입해 오래된 데이터를 Infrequent Access 계층으로 자동 전환하며, 자주 사용하지 않는 데이터를 Glacier 계층이로 이전 고려
EBS 최적화
  읽기 빈도가 낮은 데이터는 SC1(Cold HDD) 계층으로 이전
  주기적으로 Snapshot을 생성하여 정적 데이터는 Snapshot으로 저장.
에이블리는 S3와 EBS의 계층화를 통해 비용 효율성을 극대화하고, 데이터 관리 최적화를 실현하는 전략을 채택할 수 있습니다. S3의 경우, Lifecycle 정책을 도입해 오래된 데이터를 Infrequent Access 계층으로 자동 전환하고, 자주 사용하지 않는 데이터를 Glacier 계층으로 이전하여 스토리지 비용을 절감합니다. EBS에서는 읽기 빈도가 낮은 데이터를 SC1(Cold HDD)로 이전하고, Snapshot을 주기적으로 생성하여 정적 데이터를 저비용 저장소로 관리할 수 있습니다.
타사와 네트워크 전송량에 대한 분석 시사점
타사 대비 아키텍쳐 최적화 전략 고려
항목 | A사 | B사 | 에이블리
총 스토리지 사용량 (GB) | 925,393 | 1,811,080 | 372,211
S3 Standard Tier (GB) | 292,039 | 1,298,338 | 241,126
S3 Infrequent Access (GB) | 291,569 | 19 | 
S3 Unit Cost (GB-Mo) | $ 0.019 | $0.023 | $0.024
EBS GP3 (GB) | 214,744 | 366,716 | 124,160
EBS GP2 (GB) |  | 47,739 | 
EBS SC1 (GB) | 28,633 |  | 
Snapshot (GB) | 83,264 |  | 
EBS Unit Cost (GB-Mo) | $0.078 | $0.093 | $0.091

## Slide 30: 4. AWS 사용량에 대한 분석 – 스토리지
스토리지에 대한 주요 지표 분석
아키텍쳐 최적화 및 비용 최적화 전략
S3 Standard 중심 사용
  S3 Standard 계층이 대부분의 사용량과 비용을 차지 하기 때문에, 비용 최적화를 위한 데이터 계층화 필요
  S3 Glacier Flexible Retrieval 및 Deep Archive 계층 사용량이 낮아, 저빈도 접근 데이터에 대한 계층 이동 기회가 존재
EBS 사용량 증가
  EKS는 스토리지 볼륨 자동 프로비저닝으로 인해 불필요한 볼륨 생성 및 과다한 사용 가능성 존재
  EKS 워크로드 성격에 따라, 과도한 IOPS 또는 Throughput 설정으로 비용 상승 가능.
S3 최적화에 대한 고려
  데이터 계층화 최적화 전략 – 자주 사용되지 않는 데이터를 S3 Glacier Flexible Retrieval 또는 Deep Archive로 이동하여 비용 절감
  주기적인 데이터 정리 – 불필요하거나 만료된 데이터를 삭제하여 저장소 사용량 감소
EBS 최적화에 대한 고려
  EKS에서 자동으로 생성되는 볼륨 중 비활성화된 볼륨을 주기적으로 식별 및 삭제
  워크로드 실제 요구사항에 맞게 GP3 볼륨의 IOPS와 Throghput 설정을 조정하여 불필요한 비용 절감.
  EKS 에 대한 자원 식별을 위한 가시성 도구 도입 고려.
AWS 스토리지 비용 및 아키텍처 최적화를 위해, S3 IA/INT IA 등 저렴한 스토리지 옵션 활용과 데이터 라이프사이클 관리가 필요합니다. 현재 사용 중인 스토리지 유형(GP2, GP3, S3 등)에 대한 정기적인 분석을 통해 보다 비용 효율적인 솔루션으로 마이그레이션을 고려해야 합니다. Snapshot 및 백업 전략의 최적화를 위해 데이터 변경 패턴, 보관 정책, 백업 주기 등을 면밀히 검토하여 전사적인 가이드라인을 수립함으로써, 전반적인 스토리지 아키텍처와 비용 구조를 개선할 수 있을 것입니다.

## Slide 31
클라우드 인프라 아키텍쳐

## Slide 32
DB

## Slide 33
Container

## Slide 34
Observability

## Slide 35
개선안 및 실행도출 계획

## Slide 36
기타

## Slide 37
감사합니다.